|  | Р Е Ш Е Н И Е Совета народных депутатов муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области |
| --- | --- |

от 20.03.2015                                                                                                                                № 12

О внесении изменений в решение Совета народных

депутатов муниципального образования Павловское

сельское поселение от 23.12.2014 г. № 68 «Об утверждении

перечня имущества, предлагаемого к передаче

из муниципальной собственности муниципального

образования Павловское сельское поселение в

муниципальную собственность муниципального

образования Суздальский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов муниципального образования Павловское сельское поселение  р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования Павловское сельское поселение от 23.12.2014 г. № 68 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования Павловское сельское поселение в муниципальную собственность муниципального образования Суздальский район», изложив приложение в новой редакции согласно приложениям.

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Павловское сельское поселение от 17.02.2015 года № 7 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Павловское сельское поселение от 23.12.2014 г. № 68 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования Павловское сельское поселение в муниципальную собственность муниципального образования Суздальский район» считать утратившим силу.

3. Контроль за ходом выполнения данного решения возложить на комиссию по организации местного самоуправления, законности и правопорядка.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов,

глава муниципального образования

Павловское сельское поселение                                                                                          О.К. Гусева

Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов муниципального

образования Павловское сельское поселение

от 20.03.2015 № 12

Перечень

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования Павловское сельское поселение в муниципальную собственность

муниципального образования Суздальский район

| № п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализи- рующие характеристики имущества |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Бродницы |
| 1. | Водопроводные сети с колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, д. Бродницы, ул. Сельская | 1,0 км |
| 2. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, д. Бродницы, ул. Новая | 1 шт., деревянный сруб, глубина 11 м |
| д. Кисарово |
| 3. | Колодцы | Владимирская обл., Суздальский р-н, д. Кисарово, ул. Тенистая | 2 шт., деревянный сруб, глубина 10 м |
| п. Садовый |
| 4. | Наружные сети теплоснабжения | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Центральная | 2160 м |
| 5. | Наружные сети теплоснабжения | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Центральная | 1420 м |
| 6. | Наружные сети теплоснабжения | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Строителей | 1150 м |
| 7. | Наружные сети теплоснабжения | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Строителей | 1150 м |
| 8. | Наружные сети теплоснабжения | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Владимирская | 2040 м |
| 9. | Наружные сети теплоснабжения | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Владимирская | 1420 м |
| 10. | Наружные сети теплоснабжения | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Садовая | 730 м |
| 11. | Наружные сети теплоснабжения | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Садовая | 250 м |
| 12. | Артезианская скважина № 1, 2567/262 | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Ягодная | глубина 72 м, подлежит тампонажу, дебит 0,005 куб. м/час, год бурения 1975 |
| 13. | Артезианская скважина № 2, 2568/263 | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Ягодная | глубина 71 м, подлежит тампонажу, дебит 0,003 куб. м/час, год бурения 1975 |
| 14. | Артезианская скважина № 3, 2569/264 | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Ягодная | глубина 72 м, дебит 4,1 куб. м/час, год бурения 1975 |
| 15. | Артезианская скважина № 4, 3121/346 | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Ягодная | глубина 67 м, дебит 0,5 куб. м/час, год бурения 1981 |
| 16. | Артезианская скважина № 5, 3122/347 | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Ягодная | глубина 70 м, дебит 0,8 куб. м/час, год бурения 1981 |
| 17. | Артезианская скважина № 6, 3324/384 | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Ягодная | глубина 85 м, дебит 2 куб. м/час, год бурения 1983 |
| 18. | Артезианская скважина № 7, 2570/265 | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Ягодная | глубина 168 м, подлежит тампонажу, дебит 0,5 куб. м/час, год бурения 1975 |
| 19. | Артезианская скважина № 9, 2336/223 | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, за прудом, по дороге на с. Брутово | глубина 60 м, подлежит тампонажу, дебит 0,5 куб. м/час, год бурения 1973 |
| 20. | Артезианская скважина № 10, 2338/225 | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, за прудом, по дороге на с. Брутово | глубина 60 м, дебит 2,2 куб. м/час, год бурения 1973 |
| 20. | Водопроводные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Строителей | 2500 м |
| 21. | Водопроводные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Центральная | 4500 м |
| 22. | Водопроводные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Владимирская | 3700 м |
| 23. | Водопроводные сети с колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Садовая | 1000 м |
| 24. | Водопроводные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Спортивная | 700 м |
| 25. | Водопроводные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Яблоневая | 200 м |
| 26. | Водопроводные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Графского | 500 м |
| 27. | Водопроводные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Лесная | 500 м |
| 28. | Водопроводные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Институтская | 500 м |
| 29. | Водопроводные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Ягодная | 500 м |
| 30. | Канализационные сети с колодцами | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Центральная | 4100 м |
| 31. | Канализационные сети с колодцами | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Строителей | 3000 м |
| 32. | Канализационные сети с колодцами | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Владимирская | 3700 м |
| 33. | Канализационные сети с колодцами | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Садовая | 700 м |
| 34. | Канализационные сети с колодцами | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Спортивная | 400 м |
| 35. | Накопительная емкость | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый | 500 куб. м |
| 36. | Насосная станция | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый | 2 шт. x 25 кв. м |
| 37. | Канализационные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый | 8шт. x 3 куб. м |
| 38. | Станция биологической очистки | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый | 1 шт., 700 куб. м/сут. |
| 39. | Оборудование для павильона чистой питьевой воды | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Центральная | Производительность – 10 куб. м в сутки |
| 40. | Газовая котельная с оборудованием | Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Владимирская, д. 3 |  |
| с. Барское-Городище |
| 41. | Артезианская скважина № 1 (34529) Павильон скважины № 1 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Барское-Городище, ул. Луговая | глубина 88 м, дебит 24 куб. м/ч, 1973 г. 6,25 кв. м |
| 42. | Артезианская скважина № 2 (34528) Насос ЭЦВ-8-63-80, мощность 28,5 кВт Павильон скважины № 2 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Барское-Городище, ул. Луговая | глубина 87 м, дебит 24 куб. м/ч, 1973 г. 1 шт., мощность 28,5 кВт 6,25 кв. м |
| 43. | Артезианская скважина № 3, 3426/407 Насос ЭЦВ-8-24-110, мощность 19,5 кВт Павильон скважины № 3 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Барское-Городище, ул. Луговая | глубина 89 м, дебит 24 куб. м/ч, 1984 г. 1 шт., мощность 19,5 кВт 6,25 кв. м |
| 44. | Артезианская скважина № 4, 3425/406 Насос ЭЦВ-10-163-110, мощность 28,5 кВт Павильон скважины № 4 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Барское-Городище, ул. Луговая | глубина 90 м, дебит 24 куб. м/ч, 1973 г. 1 шт., мощность 28,5 кВт 6,25 кв. м |
| 45. | Водопроводные сети с колодцами и колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Барское-Городище | 3,9 км |
| 46. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Барское-Городище, ул. Центральная (напротив д. № 2-а) | Глубина до уровня воды 15 м, деревянный сруб |
| 47. | Воздушные линии электропередач, 0,4 кВ, подключение ТП-240 ВЛ-1006 Павловское | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Барское-Городище | 1,0 км |
| д. Выпово |
| 48. | Водопроводные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Выпово, ул. Кедровая | 200 м |
| 49. | Канализационные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Выпово, ул. Кедровая | 350 м |
| 50. | Артезианская скважина № 1 Насос ЭЦВ 6-6,5-85 Павильон скважины | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Выпово | глубина 60 м, дебит 8 куб. м/ч 1 шт., мощность 6 кВт 6,25 кв. м |
| 51. | Башня Рожновского | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Выпово | объем 24 куб. м |
| 52. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Выпово, ул. Запрудная | глубина до уровня воды 15 м, деревянный сруб |
| 53. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Выпово, ул. Новая Линия | глубина до уровня воды 15 м, деревянный сруб |
| 54. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Выпово, ул. Луговая, у д. № 17 | глубина до уровня воды 17 м, деревянный сруб |
| 55. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Выпово, ул. Луговая, у д. № 4 | глубина до уровня воды 18 м, деревянный сруб |
| с. Павловское |
| 56. | Наружные тепловые сети теплоснабжения, диаметр 320,219,100,57 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Животноводческая, 13 | 11,2 км |
| 57. | Водопроводные сети с колонками и водоразборными колодцами | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское | 18,1 км |
| 58. | Канализационные сети с колодцами | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Полевая, Школьная, Центральная, Кулдышева | 5,06 км |
| 59. | Канализационная насосная станция с 2 насосами 3Ф12 мощностью 18 кВт | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское | объем здания 72 куб. м |
| 6. | Очистные сооружения | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, 800 м на северо-восток от д. 38-а, ул. Центральная (машинный двор) | производительность 16 куб. м/ч |
| 61. | Самотечный коллектор | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, от здания КНС до очистных сооружений | 400 п. м |
| 62. | Станция обезжелезивания | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Животноводческая | 24 куб. м/ч |
| 63. | Консольно-центробежный насос К 45/55 мощностью по 15 кВт каждый | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Животноводческая, станция обезжелезивания | 3 шт. по 15 кВт |
| 64. | Консольно-центробежный насос К 45/30 мощностью 11 кВт | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Животноводческая, станция обезжелезивания | 1 шт., 11 кВт |
| 65. | Компрессор, мощность двигателя 5,5 кВт | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Животноводческая, станция обезжелезивания | 1 шт., 5,5 кВт |
| 66. | Фильтр, диаметр 1,5 м | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Животноводческая, станция обезжелезивания | 2 шт. диаметром по 1,5 м |
| 67. | Фильтр, диаметр 3 м | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Животноводческая, станция обезжелезивания | 2 шт., диаметр 3 м |
| 68. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Старая Набережная (напротив дома 19) | глубина 10 м до уровня воды, деревянный сруб |
| 69. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Старая Набережная (напротив дома 11) | глубина 15 м до уровня воды, деревянный сруб |
| 71. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Красикова | глубина 12 м до уровня воды, деревянный сруб |
| 72. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Центральная, 1 | глубина 13 м до уровня воды, ж/б кольца |
| 73. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Животноводческая, 3 | глубина 15 м до уровня воды, деревянный сруб |
| с. Переборово |
| 74. | Артезианская скважина № 1 Оборудованный павильон над скважиной Частотный преобразователь (ШУН) типа «Hitachi» Глубинный насос ЭЦВ 8-25-110 (мощностью 19,5 кВт) | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Переборово, ул. Уренгойская | глубина 85 м, дебит 24 куб. м/ч 6,25 кв. м 1 шт., мощность 7 кВт 1 шт., мощность 19,5 кВт |
| 75. | Водопроводные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Переборово, ул. Уренгойская | 1400 м |
| 76. | Водонапорная башня Рожновского | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Переборово, ул. Уренгойская | объем 36 куб. м |
| 77. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Переборово, ул. Центральная, у д. № 45 | деревянный сруб, глубина 15 м |
| 78. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Переборово, ул. Центральная, у д. № 46 | ж/б кольца, глубина 18 м |
| с. Семеновское-Красное |
| 79. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Семеновское-Красное, ул. Центральная (около магазина) | ж/б кольца, глубина до уровня воды 11 м |
| 80. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Семеновское-Красное, ул. Центральная, у д. № 71 | ж/б кольца, глубина до уровня воды 15 м |
| 81. | Водопроводные сети с колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Семеновское-Красное, ул. Центральная, Зеленая, Запрудная | 1300 м |
| 82. | Канализационные сети с колодцами | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Семеновское-Красное, ул. Зеленая, ул. Запрудная | 200 м |
| с. Спасское-Городище |
| 83. | Водопроводные сети с колонками и водораз-борными колодцами | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Спасское-Городище | 3800 м |
| 85. | Артезианская скважина № 1 (2937/324), 1979 г. Павильон шлакоблочный скважины № 1 Насос глубинный ЭЦВ-6-10-85 (5,5 кВт) | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Спасское-Городище | Глубина 55 м, дебит 28,8 куб. м/час 8 кв. м 1 шт., мощность 7,8 кВт |
| 86. | Канализационные сети с колодцами | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Спасское-Городище | 1400 м |
| 87. | Канализационный отстойник | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Спасское-Городище | Объем 38 куб. м |
| с. Теренеево |
| 88. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Теренеево, ул. Садовая, у д. № 9 | деревянный сруб, глубина 15 м |
| 89. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Теренеево, ул. Садовая, у д. № 20 | деревянный сруб, глубина 15 м |
| 90. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Теренеево, ул. Садовая, у д. № 29 | деревянный сруб, глубина 15 м |
| 91. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Теренеево, ул. Садовая, у д. № 41 | деревянный сруб, глубина 15 м |
| 92. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Теренеево, ул. Садовая, у д. № 42 | деревянный сруб, глубина 15 м |
| с. Якиманское |
| 93. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Якиманское, ул. Центральная, у д. № 40 | деревянный сруб, глубина до уровня воды 15 м |
| 94. | Артезианская скважина № 26 Оборудованный павильон, утепленный над скважиной (сантехкабина) Частотный преобразователь типа «Hitachi» Глубинный насос ЭЦВ 6-10-85 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Якиманское, 100 м на северо-восток от д. № 1 по ул. Новой | глубина 65 м, дебит 136 куб. м/ч 6,25 кв. м 1 шт., мощность 3 кВт 1 шт., мощность 6,5 кВт |
| 95. | Водопроводные сети с водоразборными колодцами, водоразборная колонка | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Якиманское, 100 м на северо-восток от д. № 1 по ул. Новой | 1670 м |
| 96. | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ (подключена к ТП-19 ВЛ-1006 Павловское) | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Якиманское, ул. Новая | 0,44 км |
| с. Борисовское |
| 97. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Борисовское, ул. Большая Дорога, Муратовка, Церковная | 4 шт., деревянный сруб, глубина 20 м |
| 98. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Борисовское, ул. Церковная | 1 шт., деревянный сруб, глубина 18 м |
| 99. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Борисовское, ул. Марьинка | 1 шт., деревянный сруб, глубина 17 м |
| 100. | Водопроводные сети с колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Борисовское | 6200 м |
| 101. | Артезианская скважина 2 № 3124/349 Павильон над артезианской скважиной № 3124/349 с автоматическим режимом выключения насоса Насос ЭЦВ-6-6,5-110 (мощность 5,5 кВт) | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Борисовское, ул. Марьинка, выезд из села на с. Порецкое, 80 м восточнее скважины № 1 | глубина 60 м, дебит 2,4 куб. м/ч 6,25 кв. м 1 шт., мощность 5,5 кВт |
| 102. | Водонапорная башня Рожновского | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Борисовское, ул. Марьинка | объем 24 куб. м |
| 103. | Артезианская скважина 4 (номер не присвоен) хозяйственно-бытового назначения Насос ЭЦВ-5-6-80 (мощность 3,0 кВт) | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Борисовское, ул. Большая Дорога | глубина 136 м, дебит 7,5 куб. м/ч 1 шт., мощность 3,0 кВт |
| 104. | Артезианская скважина 3 № 235/238 Павильон над артезианской скважиной № 235/238 с автоматическим режимом выключения насоса ШУН (частотный преобразователь марки «HITACHI» в павильоне скважины 3 № 235/238) | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Борисовское, ул. Большая Дорога на пересечении с ул. Батыевской | глубина 60 м, дебит 2,0 куб. м/ч 6,25 кв. м 1 шт., мощность 6 кВт |
| 105. | Канализационные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Борисовское | 800 м |
| 106. | Артезианская скважина 1 № 3123/348 Павильон над артезианской скважиной № 3123/348 с автоматическим режимом выключения насоса Насос ЭЦВ-6-10-110 (мощность 5,5 к Вт) | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Борисовское, ул. Марьинка, выезд из села на с. Порецкое | глубина 60 м, дебит 2,5 куб. м/ч 6,25 кв. м 1 шт., мощность 5,5 кВт |
| с. Брутово |
| 107. | Артезианская скважина № 11 с глубинным насосом | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Рабочая, за д. № 2 (у комплекса) | глубина 52 м, дебит 1,5 куб. м/час |
| 108. | Артезианская скважина № 12 с глубинным насосом | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Кремлевская | глубина 170 м, дебит 21,4 куб. м/час |
| 109. | Артезианская скважина № 13 с глубинным насосом | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Кремлевская | глубина 65 м, дебит 4,4 куб. м/час |
| 110. | Павильоны скважин | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Кремлевская, Рабочая | 2 шт. по 6,25 кв. м |
| 111. | Водонапорная башня Рожновского | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Кремлевская, Рабочая | объемом 36 куб. м |
| 112. | Водопроводные сети с колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Первомайская | 2,3 км |
| 113. | Водопроводные сети с колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Молодежная | 0,9 км |
| 114. | Водопроводные сети с колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Запрудная | 0,5 км |
| 115. | Водопроводные сети с колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Заовражная | 1,9 км |
| 116. | Водопроводные сети с колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Никольская | 1,2 км |
| 117. | Водопроводные сети с колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Кремлевская | 1,2 км |
| 118. | Канализационные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Первомайская, Молодежная | 1,3 км |
| 119. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Малая Сторона | 2 шт., глубина до уровня воды 7 м, ж/б кольца |
| 120. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Цветочная | 1 шт., глубина до уровня воды 7 м, деревянный сруб |
| 121. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Луговая | 1 шт., глубина до уровня воды 5 м, ж/б кольца |
| 122. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Запрудная | 1 шт., глубина до уровня воды 5 м, ж/б кольца |
| 123. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Полевая | 1 шт., глубина до уровня воды 5 м, ж/б кольца |
| 124. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Заовражная | 1 шт., глубина до уровня воды 5 м, ж/б кольца |
| 125. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Кремлевская | 1 шт., глубина до уровня воды 5 м, ж/б кольца |
| 126. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово, ул. Кремлевская | 1 шт., глубина до уровня воды 5 м, деревянный сруб |
| 127. | Воздушные линии электропередач, 0,4 кВ, подключение ТП-147 ВЛ-1005 Садовая | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Брутово | 0,5 км |
| с. Воскресенская Слободка |
| 128. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Воскресенская Слободка, ул. Владимирская, у д. № 30 | ж/б кольца, глубина 23 м |
| 129. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Воскресенская Слободка, ул. Владимирская (в конце улицы на нечетной стороне) | деревянный сруб, глубина 22 м |
| с. Васильково |
| 130. | Воздушные линии электропередач, 0,4 кВ, подключение ТП-121 ВЛ-1004 Павловское | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Васильково | 0,6 км |
| 131. | Артезианская скважина № 3328/388 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Васильково (на въезде в село со стороны с. Порецкое), ул. Центральная, перед д. № 2 | глубина 60 м, дебит 2 куб. м/ч |
| 132. | Водонапорная башня Рожновского | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Васильково (на въезде в село со стороны с. Порецкое), ул. Центральная, перед д. № 2 | объем 36 куб. м |
| 133. | Водопроводные сети с колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Васильково | 1,7 км |
| с. Заполицы |
| 134. | Артезианская скважина Павильон скважины Насос ЭЦВ 6-6,8-80 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Заполицы, ул. Новая | глубина 60 м, дебит 8 куб. м/ч 6,25 кв. м 1 шт., мощность 6 кВт |
| 135. | Водонапорная башня Рожновского | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Заполицы, ул. Новая | объем 24 куб. м |
| 136. | Водопроводные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Заполицы, ул. Новая, Казанская | 400 м |
| 137. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Заполицы, ул. Казанская | 1 шт., глубина 40 м, железобетонные кольца |
| с. Мордыш |
| 138. | Артезианская скважина № 1 Оборудованный павильон скважины № 1 с частотным преобразователем (ШУН) типа «Hitachi» Насос ЭЦВ6-10-110, мощность 5,5 кВт | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Мордыш, ул. Школьная (четная сторона) | глубина 60 м, дебит 24 куб. м/ч 6,25 кв.м., 1 шт., мощность 7,8 кВт 1 шт., мощность 5,5 кВт |
| 139. | Водонапорная башня Рожновского | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Мордыш, ул. Школьная (четная сторона) | объем 36 куб. м |
| 140. | Артезианская скважина № 2 Оборудованный павильон скважины № 2 Насос ЭЦВ6-10-110, мощность 5,5 кВт | Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Мордыш, мкр. Западный (за автобусной остановкой) | глубина 60 м, дебит 11 куб. м/ч 6,25 кв.м., 1 шт., 1 шт., мощность 5,5 кВт |
| 141. | Водонапорная башня Рожновского | Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Мордыш, мкр Западный (за автобусной остановкой) | объем 36 куб. м |
| 142. | Водопроводные сети с колонками и водоразборными колодцами | Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Мордыш | 7100 м |
| 143. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Мордыш, ул. Речная (у д. №N 22) | глубина до уровня воды 15 м, кольца, сруб |
| 144. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Мордыш, ул. Кузнецкая | глубина 25 м, деревянный сруб |
| 145. | Канализационные сети с колодцами – 44 шт. | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Мордыш, (мкр. Западный) | 2000 м |
| с. Овчухи |
| 146. | Водопроводные сети с колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Овчухи, ул. Зеленая, Дачная | 1800 м |
| 147. | Канализационные сети | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Овчухи, ул. Зеленая | 1100 м |
| 148. | Водонапорная башня Рожновского | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Овчухи, Дачная | объем 36 куб. м |
| 149. | Артезианская скважина № 1 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Овчухи, за прудом | глубина 70 м, дебит 4,4 куб. м/ч |
| 150. | Артезианская скважина № 2 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Овчухи, за ул. Дачной | глубина 60 м, резервная, дебит 2,4 куб. м/ч |
| 151. | Воздушные линии электропередач, 0,4 кВ, подключены к ТП-145 ВЛ-1001 Новоалександрово | Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Овчухи | 0,7 км |
| с. Порецкое |
| 152. | Артезианская скважина № 3 (2378/235) Глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-125 Павильон скважины № 2378/235 с автомати-ческим режимом включения насоса | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое, 500 м на запад от села за р. Барминкой | Глубина 60 м, дебит 2,0 куб. м/час мощность 6 кВт 6,25 кв. м |
| 153. | Артезианская скважина № 2 (3998/493) Павильон скважины № 2 с автомати-ческим режимом включения насоса Глубинный насос ЭЦВ 6-5-100 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое, ул. Преображенская, за д. № 177 | Глубина 52 м, дебит 0,6 куб. м/ч 6,25 кв. м мощность 6 кВт |
| 154. | Артезианская скважина № 3997/492 Павильон скважины № 3997/492 с автоматическим режимом включения насоса Насос ЭЦВ 6-5-100 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое, ул. Преображенская, в 100 м на запад за д. № 179 | Глубина 50 м, дебит 1,6 куб. м/ч 6,25 кв. м 1 шт., мощность 6 кВт |
| 155. | Артезианская скважина № 4 (3503/411) Павильон скважины № 3503/411 с автоматическим режимом включения насоса Глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-125 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое, 500 м на запад от села за р. Барминкой | глубина 60 м, дебит 2,4 куб. м/ч 6,25 кв. м 1 шт., мощность 6 кВт |
| 156. | Артезианская скважина № 5 (3130/355) Павильон скважины № 3130/355 с автомати-ческим режимом Глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-125 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое, 500 м на запад от села за р. Барминкой | Глубина 60 м, дебит 1,8 куб. м/час 6,25 кв. м 1 шт., мощность 6 кВт |
| 157. | Водонапорная башня Рожновского | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое, ул. Новая | 2 шт. объемом по 36 куб. м |
| 158. | Водопроводные сети с колонками и колодцами | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое | 8,95 км |
| 160. | Канализационные сети с колодцами | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое | 2,6 км |
| 161. | Очистные сооружения, приемная емкость 50 куб. м | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое | 1 к-т, емкость 50 куб. м |
| 162. | Насос с двигателем 4,5 кВт | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое, очистные сооружения | 2 шт. объемом по 36 куб. м |
| 163. | Аэротэн на 100 куб. м | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое, очистные сооружения | 2 шт. общим объемом 200 куб. м |
| 164. | Насос воздуходувки мощностью 7,5 кВт | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое, очистные сооружения | 2 шт. мощностью по 5 кВт |
| 165. | Иловая карта 10 x 20 м | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое, очистные сооружения | 4 шт., площадь по 200 кв. м |
| 166. | Биопруд 20 x 30 м | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое, очистные сооружения | 2 шт. общей площадью 1200 кв. м |
| 167. | Канал сточный до ручья Чертовик | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Порецкое, очистные сооружения | 1,7 км |
| с. Сеславское |
| 168. | Воздушные линии электропередач, 0,4 кВ, подключение к ТП-318 ВЛ-1003 Садовая | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Сеславское | 0,3 км |
| 169. | Водопроводные сети с колонками | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Сеславское | 0,2 км |
| 170. | Артезианская скважина № 1 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Сеславское | 1 шт., глубина 60 м, дебит 4,4 куб. м/ч |
| 171. | Башня Рожновского | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Сеславское | объем 24 куб. м |
| 172. | Оборудованный павильон скважины № 1 | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Сеславское | 6,25 кв. м |
| 173. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Сеславское | 2 шт., ж/б кольца, глубина 19 м |
| с. Суходол |
| 174. | Воздушные линии электропередач, 0,4 кВ, подключена к ТП-234 ВЛ-1003 Садовая | Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Суходол | 0,4 км |
| 175. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Суходол, ул. Владимирская | 2 шт., ж/б кольца, глубина 10,5 м |
| 176. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Суходол, ул. Александрова | 5 шт., ж/б кольца, сруб, глубина 11 м |
| 177. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Суходол, ул. Суздальская | 2 шт., ж/б кольца, сруб, глубина 11 м |
| 178. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Суходол, ул. Гагарина | 1 шт., деревянный сруб, глубина 11 м |
| с. Улово |
| 179. | Воздушная линия электропередач, 0,4 кВ, подключение к ТП-120 ВЛ-1004 Павловское | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Улово | 0,6 км |
| 180. | Колодец | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Улово, ул. Заовражная | 1 шт., деревянный сруб, глубина 30 м |

Приложение № 2

к решению Совета народных депутатов муниципального образования

Павловское сельское поселение

от 20.03.2015 № 12

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Павловского сельского поселения

| № п/п | Павловское сельское поселение | Населенный пункт | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества | Категория дорог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Барское-Городище |  |  |  |
| 1. | 17254 ОП МР-178 | ул. Центральная | с. Барское-Городище от а/д «Владимир-Иваново»-Спасское-Переборово до д.41 | 1,1 | v |
| 2. | 17254 ОП МР-179 | ул. Раковица | с. Барское-Городище от д.41 по ул.Центральная до д.30 по ул.Раковица | 0,6 | v |
| 3. | 17254 ОП МР-180 | ул. Выселки | с. Барское-Городище от пересечения с ул.Раковица до д.39 по ул.Выселки | 0,6 | v |
| 4. | 17254 ОП МР-181 | ул. Луговая | с. Барское-Городище от а/д «Владимир-Иваново»-Спасское-Переборово до д.27 по ул.Луговая | 0,8 | v |
|  |  |  |  | Итого: 3,1 |  |
|  |  | с. Борисовское |  |  |  |
| 5. | 17254 ОП МР-182 | ул. Большая дорога | с. Борисовское от д.35 до д.71 по ул.Большая дорога | 1,5 | v |
| 6. | 17254 ОП МР-183 | ул. Пантелеевская | с. Борисовское от д.2 по ул.Пантелеевская до д.23 по ул.Береговая | 0,6 | v |
| 7. | 17254 ОП МР-184 | ул. Васильевская | с. Борисовское от д.1 по ул.Васильевская до пересечения с ул.Батыевская | 0,6 | v |
| 8. | 17254 ОП МР-185 | ул. Марьинка | с. Борисовское от д.1 до д.18 по ул.Марьинка | 0,4 | v |
| 9. | 17254 ОП МР-186 | ул. Малая | с. Борисовское от дет.сада по ул. Большая дорога до д.11 по ул. Малая | 0,4 | v |
| 10. | 17254 ОП МР-187 | ул. Береговая | с. Борисовское от д.2 до д.23 по ул. Береговая | 0,3 | v |
| 11. | 17254 ОП МР-188 | ул. Батыевская | с. Борисовское от д.1 до д.13 по ул. Батыевская | 0,4 | v |
| 12. | 17254 ОП МР-189 | ул. Церковная | с.Борисовское от д.1 до д.79 по ул.Церковная | 0,9 | v |
| 13. | 17254 ОП МР-190 | ул. Большая Филинка | с.Борисовское от д.27 по ул.Большая филинка до пересечения с ул.Церковная | 0,6 | v |
| 14. | 17254 ОП МР-191 | ул. Малая Филинка | с.Борисовское от д.1 до д.13 по ул.Малая филинка | 0,15 | v |
| 15. | 17254 ОП МР-192 | ул. Новая | с.Борисовское а/д «Владимир-Иваново»-Порецкое-Мордыш до д.3 по ул.Новая | 0,1 | v |
| 16. | 17254 ОП МР-193 | ул. Полевая | с.Борисовское а/д «Владимир-Иваново»-Порецкое-Мордыш до д.10 по ул.Полевая | 0,48 | v |
| 17. | 17254 ОП МР-194 | ул. Муратовка | с.Борисовское а/д «Владимир-Иваново»-Порецкое-Мордыш до д.15 по ул.Муратовка | 0,11 | v |
|  |  |  |  | Итого: 6,54 |  |
|  |  | д. Бродницы |  |  |  |
| 18. | 17254 ОП МР-195 | ул. Сельская | д.Бродницы от д.2 по ул.Сельская до пересечения с ул.Луговой | 2,1 | v |
| 19. | 17254 ОП МР-196 | ул. Зеленая | д.Бродницы от д.29 до д.1 по ул.Зеленая | 1,1 | v |
| 20. | 17254 ОП МР-197 | ул. Луговая | д.Бродницы от пересечения с ул.Зеленая до кладбища | 2,4 | v |
| 21. | 17254 ОП МР-198 | ул. Новая | д.Бродницы от д.1 по ул.Зеленая до д.17 по ул.Новая | 1,4 | v |
|  |  |  |  | Итого: 7,0 |  |
|  |  | с. Брутово |  |  |  |
| 22. | 17254 ОП МР-199 | ул. Первомайская | с.Брутово от д.1.по ул.Первомайская до пересечения с ул.Рабочая | 1,1 | v |
| 23. | 17254 ОП МР-200 | ул. Молодежная | с.Брутово от пересечения с ул.Рабочая до д.1 по ул.Кремлевская | 0,55 | v |
| 24. | 17254 ОП МР-201 | ул. Запрудная | с.Брутово от д.1.по до д.38 по ул.Запрудная | 0,55 | v |
| 25. | 17254 ОП МР-202 | ул. Заовражная | с.Брутово от д.2. до д.58 по ул. Заовражная | 0,7 | v |
| 26. | 17254 ОП МР-203 | ул. Кремлевская | с.Брутово от д.1. по ул.Кремлеская до кладбища | 1,1 | v |
| 27. | 17254 ОП МР-204 | ул. Никольская | с.Брутово от д.1. по ул.Кремлеская до д.37 по ул.Никольская | 0,9 | v |
| 28. | 17254 ОП МР-205 | ул. Малая Сторона | с.Брутово от д.1. до д.35 по ул.Малая сторона | 0,5 | v |
| 29. | 17254 ОП МР-206 | ул. Цветочная | с.Брутово от пересечения с ул.Луговой до д.25. по ул.Цветочная | 0,8 | v |
| 30. | 17254 ОП МР-207 | ул. Луговая | с.Брутово от д.2бпо ул.Кремлевская. до д.16 по ул.Луговая | 0,65 | v |
| 31. | 17224086 ОП МП-121 | Ул.Полевая | С.Брутово от д.37 по ул.Никольская до д.58 по ул.Заовражная | 0,6 | v |
|  |  |  |  | Итого: 7,45 |  |
|  |  | с. Васильково |  |  |  |
| 32. | 17254 ОП МР-208 | ул. Покровская | с.Васильково от д.1 до д.25 по ул.Покровская | 0,25 | v |
| 33. | 17254 ОП МР-209 | ул. Кручи | с.Васильково от д.41 по ул.Центральная до д.25 по ул.Кручи | 0,3 | v |
|  |  |  |  | Итого: 0,55 |  |
|  |  | с. Воскресенская Слободка |  |  |  |
| 34. | 17254 ОП МР-210 | ул.Владимирская | с. Воскресенская Слободка от д.1. до д.113 по льковоул.Владимирская | 1,4 | v |
| 35. | 17254 ОП МР-211 | ул.Новая | с. Воскресенская Слободка от а/д Владимир-Иваново –Борисовское –Порецкое Воскресенская слободка до д.113 по ул.Владимирская | 1,15 | v |
| 36. | 17254 ОП МР-212 | ул.Береговая | с. Воскресенская Слободка от Владимирская до д. 3 по ул.Береговая | 0,2 | v |
| 37. | 17254 ОП МР-213 | ул.Переулок Владимирский | с. Воскресенская Слободка от д.1 по ул.Владимирская до д.1 по ул.пер.Владимирский | 0,15 | v |
|  |  |  |  | Итого: 2,9 |  |
|  |  | с. Выпово |  |  |  |
| 38. | 17254 ОП МР-214 | ул.Кедровая | с. Выпово от памятника воинам ВОВ до д.1 по ул.Кедровая | 0,1 | v |
| 39. | 17254 ОП МР-215 | ул.Луговая | с. Выпово от а/д «Владимир-Иваново»-Семеновское-Выпово до д.24 по ул.Луговая | 0,7 | v |
| 40. | 17254 ОП МР-216 | ул.Дачная | с. Выпово а/д «Владимир-Иваново»-Семеновское-Выпово до.д.5 по ул.Дачная | 0,4 | v |
| 41. | 17254 ОП МР-217 | ул.Запрудная | с. Выпово от д.2 до д.20 по ул.Западная | 0,4 | v |
| 42. | 17254 ОП МР-218 | ул.Новая Линия | с. Выпово от а/д «Владимир-Иваново»-Семеновское-Выпово до д.8.ул Новая Линия | 0,4 | v |
|  |  |  |  | Итого: 2,0 |  |
|  |  | с. Заполицы |  |  |  |
| 43. | 17254 ОП МР-219 | ул.Казанская | с.Заполицы от д.2.по ул.Казанская до пересечения ул.Новая | 1,4 | v |
| 44. | 17254 ОП МР-220 | ул.Полевая | с.Заполицы от д.7 по ул.Новая до д.24 по ул.Казанская | 0,7 | v |
| 45. | 17254 ОП МР-221 | ул.Батурина | с.Заполицы от д.24 до д.1 по ул.Батурина | 0,5 | v |
| 46. | 17254 ОП МР-222 | ул.Переулок Батурина | с.Заполицы от пересечения с ул.Батурина до д.6.пер.Батурина | 0,3 | v |
| 47. | 17254 ОП МР-223 | ул.Речная | с.Заполицы от д.1 до д.7 по ул.Речная | 0,3 | v |
| 48. | 17254 ОП МР-224 | ул.Береговая | с.Заполицы от д.14 до д.2 по ул. Береговая | 0,3 | v |
| 49. | 17254 ОП МР-225 | ул.Новая | с.Заполицы от д.1 до д.7 по ул.Новая | 0,3 | v |
|  |  |  |  | Итого: 3,8 |  |
|  |  | д. Кисарово |  |  |  |
| 50. | 17254 ОП МР-226 | ул.Графского | д.Кисарово от д.14 до д.1.по ул.Графского | 0,3 | v |
| 51. | 17254 ОП МР-227 | ул.Полевая | д.Кисарово от д.1 по ул.Графского до д.1 по ул.Полевая | 0,7 | v |
| 52. | 17254 ОП МР-228 | ул.Верхняя | д.Кисарово от д.31 по ул.Тенистая до д.1 по ул.Верхняя | 0,35 | v |
| 53. | 17254 ОП МР-229 | ул.Тенистая | д.Кисарово от д.1.по ул.Луговая до д.1 по ул.Тенистая | 0,8 | v |
| 54. | 17254 ОП МР-230 | ул.Луговая | д.Кисаровоот пересечения с ул.Графского до д.1. по ул.Луговая | 0,1 | v |
|  |  |  |  | Итого: 2,25 |  |
|  |  | с. Мордыш |  |  |  |
| 55. | 17254 ОП МР-231 | Дорога по с.Мордыш | с.Мордыш от д.1 мик.Западный до ул.Береговая | 1,5 | v |
| 56. | 17254 ОП МР-232 | ул.Береговая | с.Мордыш от а/д Владимир-Иваново-Борисовское-Порецкое-в.Слободка до д.11 по ул.Береговая | 0,3 | v |
| 57. | 17254 ОП МР-233 | ул.Рабочая | с.Мордыш от д.1 до д.23 по ул.Рабочая | 0,4 | v |
| 58. | 17254 ОП МР-234 | ул.Центральная | с.Мордыш от а/д Владимир-Иваново-Борисовское-Порецое-В.Слободка до пересечения с ул.Школьная | 1,1 | v |
| 59. | 17254 ОП МР-235 | ул.Школьная | с.Мордыш от д.2 по ул.Школьная до а/д Владимир-Иваново-Борисовское-Порецкое-в.Слободка | 0,45 | v |
| 60. | 17254 ОП МР-236 | ул.Запрудная | с.Мордыш от ул.Центральная до а/д Владимир-Иваново-Борисовское-Порецкое-в.Слободка | 0,6 | v |
| 61. | 17254 ОП МР-237 | ул.Новая | с.Мордыш от д.1 до д.17 по ул.Новая | 0,2 | v |
| 62. | 17254 ОП МР-238 | ул.Переулок Новый | с.Мордыш от ул.Запрудная до д.15 п.Новый | 0,25 | v |
| 63. | 17254 ОП МР-239 | ул.Кузнецкая | с.Мордыш от д.28 по ул.Центральная до пересечения с ул.Нижняя | 0,2 | v |
| 64. | 17254 ОП МР-240 | ул.Зеленая | с.Мордыш от ул.Кузнецкая дл пересечения с ул.Рабочая | 0,4 | v |
| 65. | 17254 ОП МР-241 | ул.Сретенская | с.Мордыш от д.1 до д.43 по ул.Сретенская | 0,7 | v |
| 66. | 17254 ОП МР-242 | ул.Речная | с.Мордыш от д.1 до д.17 по ул.Речная | 0,35 | v |
| 67. | 17254 ОП МР-243 | ул.Нижняя | с.Мордыш от ул.Кузнецкая до д.19 по ул.Нижняя | 0,35 | v |
|  |  |  |  | Итого: 6,8 |  |
|  |  | с. Овчухи |  |  |  |
| 68. | 17254 ОП МР-244 | ул.Центральная | с.Овчухи от кладбища до д.73 по ул.Центральная | 1,2 | v |
| 69. | 17254 ОП МР-245 | ул.Запрудная | с.Овчухи от ул.Центральная (церковь) до д.3 по ул.Запрудная | 0,15 | v |
| 70. | 17254 ОП МР-246 | ул.Дачная | с.Овчухи от ул.Центральная(церковь) до д.31 по ул.Дачная | 0,65 | v |
| 71. | 17254 ОП МР-247 | ул.Зеленая | с.Овчухи от пересечения с ул.Центральная до д.24 по ул.Зеленая | 0,45 | v |
| 72. | 17254 ОП МР-248 | ул.Южная | с.Овчухи от д.1 до д.14 по ул.Южная | 0,11 | v |
| 73. | 17254 ОП МР-249 | ул.Полевая | с.Овчухи от д.2 до д.24 по ул.Полевая | 0,25 | v |
|  |  |  |  | Итого: 2,81 |  |
|  |  | с. Павловское |  |  |  |
| 74. | 17254 ОП МР-250 | ул.Промышленная | с.Павловское от а/д Владимир-Иваново(км18+600) до молочного цеха (пром.зона) | 0,4 | v |
| 75. | 17254 ОП МР-251 | ул.Красикова (1) | с.Павловское от д. 2А до д.21Б по ул.Красикова | 1,1 | v |
| 76. | 17254 ОП МР-252 | ул.Красикова (2) | с.Павловское от д.13 до д.40 по ул.Красикова | 0,65 | v |
| 77. | 17254 ОП МР-253 | ул.Старая Набережная | с.Павловское от д.27 по ул.Центральная до д.30 по ул.Старая Набережная | 1,2 | v |
| 78. | 17254 ОП МР-254 | ул.Зеленая | с.Павловское от д.27 по ул.Старая Набережная до а/д «Владимир-Иваново (км 17)» | 0,45 | v |
| 79. | 17254 ОП МР-255 | ул.Новая | с.Павловское (км 17+200) от а/д «Владимир-Иваново»до д.9 по ул.Новая | 0,25 | v |
| 80. | 17254 ОП МР-256 | ул.Молодежная (1) | с.Павловское от д.1.по ул.Молодежная до пересечения с ул.Ул.Красикова | 1,1 | v |
| 81. | 17254 ОП МР-257 | ул.Молодежная (2) | с.Павловское от д.10 до.д.2а по ул.Молодежная | 0,25 | v |
| 82. | 17254 ОП МР-258 | ул.Школьная (1) | с.Павловское от а/д «Владимир-Иваново(км18+20)» до.д.25 по ул.Центральная | 0,9 | v |
| 83. | 17254 ОП МР-259 | ул.Школьная (2) | с.Павловское от д.17а по ул.Школьная до а/д «Владимир-Иваново(км18+400) | 0,15 | v |
| 84. | 17254 ОП МР-260 | ул.Школьная (3) | с.Павловское от д.17а до д.4 по ул.Школьная | 0,23 | v |
| 85. | 17254 ОП МР-261 | ул.Садовая | с.Павловское от д.2 по ул.Садовая до д.4 по ул.Школьная | 0,2 | v |
| 86. | 17254 ОП МР-262 | ул.Кулдышева | с.Павловское от д.6 до д.8 по ул.Кулдышева(кольцо) | 0,6 | v |
| 87. | 17254 ОП МР-263 | ул.Суздальская | с.Павловское от а/д Владимир-Иваново(км19+100) до д.28 по ул.Суздальская | 0,55 | v |
| 88. | 17254 ОП МР-264 | ул.Центральная | с.Павловское от д.1 по ул.Красикова до д.49 по ул.Центральная | 0,7 | v |
|  |  |  |  | Итого: 8,73 |  |
|  |  | с. Переборово |  |  |  |
| 89. | 17254 ОП МР-265 | ул.Уренгойская | с.Переборово от д.20 до д.2 и от д.57 до водонапорной башни | 1,4 | v |
| 90. | 17254 ОП МР-266 | ул.Центральная | с.Переборово от д.1 до д.103.по ул.Центральная | 1,6 | v |
| 91. | 17254 ОП МР-267 | ул.Ленина | с.Переборово от д.1 до д.16 по ул.Ленина | 0,1 | v |
| 92. | 17254 ОП МР-268 | ул.Зеленая | с.Переборово от д.1 до д.10 по ул.Зеленая | 0,3 | v |
| 93. | 17254 ОП МР-269 | ул.Луговая | с.Переборово от д.1 до д.5 по ул.Луговая | 0,1 | v |
|  |  |  |  | Итого: 3,5 |  |
|  |  | с. Порецкое |  |  |  |
| 94. | 17254 ОП МР-270 | ул.Новая | с.Порецкое от д.2 по ул.Новая до пересечения с а/д «Владимир-Иваново»-Порецкое-Мордыш | 1,4 | v |
| 95. | 17254 ОП МР-271 | ул.Преображенская | с.Порецкое от д.1 до д.181 по ул.Преображенская | 2,3 | v |
| 96. | 17254 ОП МР-272 | ул.Молодежная | с.Порецкое от ул.Солнечная до д.11 по ул.Молодежная | 0,65 | v |
| 97. | 17254 ОП МР-273 | ул.Набережная | с.Порецкое от ул.Преображенская до д.35 по ул.Набережная | 0,5 | v |
| 98. | 17254 ОП МР-274 | ул.Северная | с.Порецкое от д.2 до д.8 по ул.Северная | 0,18 | v |
| 99. | 17254 ОП МР-275 | ул.Переулок Северный | с.Порецкое от д.2 до.8 пер.Северный | 0,2 | v |
| 100. | 17254 ОП МР-276 | ул.Малая Сторонка | с.Порецкое от пересечения с ул.Набережная до пересечения с ул.Преображенская(за церковью) | 0,15 | v |
| 101. | 17254 ОП МР-277 | ул.Преображенская 2 | с.Порецкое от д.2 по ул.Новая до ул.Преображенская | 0,5 | v |
| 102. | 17254 ОП МР-278 | ул.Мельничная | с.Порецкое от пересечения с ул.Преображенская до мельницы | 0,5 | v |
|  |  |  |  | Итого: 6,38 |  |
|  |  | п. Садовый |  |  |  |
| 103. | 17254 ОП МР-279 | ул Владимирская | п.Садовый от д.1 до д.11 по ул.Владимирская | 0,8 | v |
| 104. | 17254 ОП МР-280 | ул Строителей | п.Садовый от ул.Владимирская до д.1.по ул.Строителей | 0,9 | v |
| 105. | 17254 ОП МР-281 | ул Графского | п.Садовый от д.1 по ул.Графского до д.15 по ул.Ягодная | 0,8 | v |
| 106. | 17254 ОП МР-282 | ул Институтская | п.Садовый от д.1 до д.11 по ул.Институтская | 0,35 | v |
| 107. | 17254 ОП МР-283 | ул Яблоневая | п.Садовый от д.1 до д.23 по ул.Яблоневая | 0,4 | v |
| 108. | 17254 ОП МР-284 | ул Парковая | п.Садовый от д.й по ул.Парковая до пересечения с а/д Владимир-Иваново-Садовый-Овчухи | 0,9 | v |
| 109. | 17254 ОП МР-285 | ул Ягодная | п.Садовый от д.1 до д.15 по ул.Ягодная | 0,4 | v |
| 110. | 17254 ОП МР-286 | ул Лесная | п.Садовый от д.1 до д.13 по ул.Лесная | 0,3 | v |
| 111. | 17254 ОП МР-287 | ул Спортивная | п.Садовый от д.2 по ул.Спортивная до д.8 по ул.Владимирская(баня) | 0,2 | v |
| 112. | 17254 ОП МР-288 | ул Вишневая | п.Садовый от д.2 до д.33 по ул.Вишнёвая | 0,4 | v |
| 113. | 17254 ОП МР-289 | ул Тенистая | п.Садовый от д.1а до д.9 по ул.Тенистая | 0,35 | v |
| 114. | 17254 ОП МР-290 | ул Центральная | п.Садовый от д.1 по ул.Владимирская до д.8 по ул.Центральная | 0,4 | v |
| 115. | 17254 ОП МР-291 | ул Садовая | п.Садовый от д.1 по ул.Владимирская до д.11 по ул.Садовая | 0,38 | v |
| 116. | 17254 ОП МР-292 | ул Заячья Гора | п.Садовый от а/д Владимир-Иваново-Садовый-Сеславское до д.1 по ул.Заячья Гора | 0,5 | v |
|  |  |  |  | Итого: 7,08 |  |
|  |  | с. Семеновское Красное |  |  |  |
| 117. | 17254 ОП МР-293 | ул.Центральная | с.Семеновское Красное от церкви до пром.зоны (мастерские) | 0,8 | v |
| 118. | 17254 ОП МР-294 | ул.Зеленая | с.Семеновское Красное от склада мин.удобрений по ул.Центральная до д.1 ул.Зеленая | 1,7 | v |
| 119. | 17254 ОП МР-295 | ул.Запрудная (1) | с.Семеновское Красное от а/д «Владимир-Иваново»-Семеновское-Выпово до д.11 ул.Запрудная | 0,15 | v |
| 120. | 17254 ОП МР-296 | ул.Запрудная (2) | с.Семеновское Красное от д.1 по ул.Зеленая до д. 6 по ул.Запрудная | 0,4 | v |
|  |  |  |  | Итого:3,05 |  |
|  |  | с. Сеславское |  |  |  |
| 121. | 17254 ОП МР-297 | ул.Центральная | с. Сеславское от д.1 до д.65 по ул.Центральная | 1,9 | v |
| 122. | 17224086 ОП МП-146 | ул.Вавилова | с.Сеславское от д.13 по ул.Центральная до д.36 по ул.Вавилова | 0,8 | v |
|  |  |  |  | Итого: 2,7 |  |
|  |  | с. Спасское Городище |  |  |  |
| 123. | 17254 ОП МР-299 | ул.Центральная (1) | с.Спасское Городище от д.53 по ул.Центральная до пересечения с ул.Школьная | 1,2 | v |
| 124. | 17254 ОП МР-300 | ул.Школьная (1) | с.Спасское Городище от а/д «Владимир-Иваново»-Спасское Городище-Переборово(остановка) | 1,8 | v |
| 125. | 17254 ОП МР-301 | ул.Ленина (1) | с.Спасское Городище от д.9 до ФОК по ул.Ленина | 0,75 | v |
| 126. | 17254 ОП МР-302 | ул.Школьная (2) | с.Спасское Городище проезд к реке с ул.Школьная до пож.пирса | 0,15 | v |
| 127. | 17254 ОП МР-303 | ул.Центральная (2) | с.Спасское Городище пож.проезд между домами 12-14 по ул.Центральной до пересечения с ул.Школьная | 0,5 | v |
| 128. | 17254 ОП МР-304 | ул.Ленина (2) | с.Спасское Городище пож.проезд по ул.Ленина между домами | 0,5 | v |
| 129. | 17254 ОП МР-305 | ул.Центральная (3) | с.Спасское Городище от д.1 ул.Центральная до кладбища | 0,15 | v |
|  |  |  |  | Итого: 5,05 |  |
|  |  | с. Суходол |  |  |  |
| 130. | 17254 ОП МР-306 | ул.Владимирская | с.Суходол от а/д Владимр-Иваново до магазина (Александрова д.43) | 0,7 | v |
| 131. | 17254 ОП МР-307 | ул.Александрова | с.Суходол от д.2 до д.72 по ул.Александрова | 1,25 | v |
| 132. | 17254 ОП МР-308 | ул.Суздальская | с.Суходол от д.49 по ул.Суздальская до ул.Владимирская | 0,6 | v |
| 133. | 17254 ОП МР-309 | ул.Гагарина | с.Суходол от д.5 по ул.Гагарина до д.3 пер.Полевой | 0,4 | v |
| 134. | 17254 ОП МР-310 | ул.переулок Полевой | с.Суходол от д.3 до водонапорной башни | 0,1 | v |
|  |  |  |  | Итого: 3,05 |  |
|  |  | с. Теренеево |  |  |  |
| 135. | 17254 ОП МР-311 | ул.Придорожная | с.Теренеево от д.1 до д.10 по ул.Придорожная | 0,5 | v |
| 136. | 17254 ОП МР-312 | ул.Садовая (1) | с.Теренеево от а/д «Владимир-Иваново»-Семеновское-Выпово до д.2 | 1,5 | v |
| 137. | 17254 ОП МР-313 | ул.Садовая (2) | с.Теренеево от д.1 до д.59 по ул.Садовая | 1,0 | v |
| 138. | 17254 ОП МР-314 | ул.Запрудная | с.Теренеево от д.1а до д.9 по ул.Запрудная(кольцо) | 1,0 | v |
|  |  |  |  | Итого: 4,0 |  |
|  |  | с. Улово |  |  |  |
| 139. | 17254 ОП МР-315 | ул.Ильинская | с.Улово от д.1 до д.53 до пересечения с ул.Ильинская | 0,7 | v |
| 140. | 17254 ОП МР-316 | ул.Новая | с.Улово от моста до д.26 по ул.Новая | 1,3 | v |
| 141. | 17254 ОП МР-317 | ул.Заовражная | с.Улово от д.22 по ул.Новая до д.51 по ул.Заовражная | 0,7 | v |
|  |  |  |  | Итого: 2,7 |  |
|  |  | с. Якиманское |  |  |  |
|  | 17254 ОП МР-318 | ул.Набережная | с.Якиманское от д.5 ул.Центральная до перекрестка с ул.Новая | 0,15 | v |
| 142. | 17254 ОП МР-319 | ул.Береговая | с.Якиманское от ул.Набережная до д.3 по ул.Береговая | 0,1 | v |
| 143. | 17254 ОП МР-320 | ул.Центральная | с.Якиманское от д.5 до д.43 по ул.Центральная | 0,6 | v |
| 144. | 17254 ОП МР-321 | ул.Новая | с.Якиманское от д.1а по ул.Полевая до д.1 по ул.Новая | 0,35 | v |
| 145. | 17254 ОП МР-322 | ул.Полевая | с.Якиманское от д.1 до д.9 по ул.Полевая | 0,1 | v |
|  |  |  |  | Итого: 1,3 |  |
|  | ИТОГО | ПО СЕЛЬСКОМУ | ПОСЕЛЕНИЮ | ВСЕГО: 92,74 |  |